01.01.2009

Преобразователи частоты Lenze

Серия SMD -   ПИ - регулирование, индикация частоты

| Функции: - простое регулирование скорости - разгон, - торможение, - реверсирование Рабочие режимы: - управление по U/f (линейное или квадратичное) Надежность: - перегрузочная способность: выдерживает перегрузку 150 % Iн в течение 60 секунд - позволяет работать с двигателями большей номинальной мощности при меньшей перегрузке |  |
| --- | --- |
| Модель | Номинальная мощность двигателя, кВт | Вес (кг) | Цена (доллар США)с НДС |
| ~ 230 V 1ph |
| ESMD251X2SFA | 0,25 | 0.5 | 131 |
| ESMD371X2SFA | 0,37 | 0.5 | 156 |
| ESMD551X2SFA | 0,55 | 0.6 | 167 |
| ESMD751X2SFA | 0,75 | 0.6 | 178 |
| ESMD152X2SFA | 1,50 | 1.2 | 237 |
| ESMD222X2SFA | 2,20 | 1.4 | 265 |
| ~ 400 V 3ph |
| ESMD371L4TXA | 0,37 | 0.6 | 233 |
| ESMD751L4TXA | 0,75 | 0.9 | 250 |
| ESMD112L4TXA | 1,10 | 1.0 | 272 |
| ESMD152L4TXA | 1,50 | 1.4 | 287 |
| ESMD222L4TXA | 2,20 | 1.4 | 315 |
| ESMD302L4TXA | 3,00 | 2.0 | 389 |
| ESMD402L4TXA | 4,00 | 2.0 | 420 |
| ESMD552L4TXA | 5,50 | 2.0 | 526 |
| ESMD752L4TXA | 7,50 | 3.2 | 622 |
| ESMD113L4TXA | 11,00 | 3.2 | 741 |
| ESMD153L4TXA | 15,00 | 6.4 | 1070 |
| ESMD183L4TXA | 18,50 | 6.4 | 1267 |
| ESMD223L4TXA | 22,00 | 6.4 | 1444 |
| Опции |
| Модель | Цена (доллар США)с НДС |
| EPM-модуль LENZE ESMD01BP | 5,6 |
| EPM-программатор LENZE EEPM1RA | 360 |
| Выносная клавиатура LENZE ESMD01KP защита IP65 (2м кабель в комплекте) | 102 |
| Регулятор (потенциометр+ручка+шкала) | 26 |